## summary
logger | serial | date | logging_interval | sensor_reading | calculated_par | calculated_slope | tank | radion_intensity
1 | 16333 | 2024-06-14 | 10 min | 10675 | 1114 | 9.58 | 12 | 100%
2 | 16321 | 2024-06-14 | 10 min | 12098 | 1187 | 10.19 | 10 | 100%
3 | 16315 | 2024-06-14 | 10 min | 12078 | 1176 | 10.27 | 11 | 100%
[p0

## 16333
Site Name | CRL
Site Number | 1
Logger | Integrating Light Sensor
Logger Serial Number | 16333
Scan No | Date | Time | Raw Value
1 | 14/06/2024 | 10:25:00 | 10608
2 | 14/06/2024 | 10:35:00 | 10630
3 | 14/06/2024 | 10:45:00 | 10649
4 | 14/06/2024 | 10:55:00 | 10667
5 | 14/06/2024 | 11:05:00 | 10674
6 | 14/06/2024 | 11:15:00 | 10673
7 | 14/06/2024 | 11:25:00 | 10675
Apogee | SQ-500
Tank | 12
Controller | 30
Sensor Serial | NA
Read No | Date and Time | PAR | Average | Calibrated PAR | Radion Setting
1 | 2024-06-14 11:45 | 898 | 891.02 | 1113.775 | 100%
2 | 2024-06-14 11:46 | 885
3 | 2024-06-14 11:47 | 880
4 | 2024-06-14 11:48 | 889
5 | 2024-06-14 11:49 | 910
6 | 2024-06-14 11:50 | 890
7 | 2024-06-14 11:51 | 957
8 | 2024-06-14 11:52 | 902
9 | 2024-06-14 11:53 | 884
10 | 2024-06-14 11:54 | 919
11 | 2024-06-14 11:55 | 835
12 | 2024-06-14 11:56 | 880
13 | 2024-06-14 11:57 | 865
14 | 2024-06-14 11:58 | 909
15 | 2024-06-14 11:59 | 914
16 | 2024-06-14 12:00 | 862
17 | 2024-06-14 12:01 | 862
18 | 2024-06-14 12:02 | 901
19 | 2024-06-14 12:03 | 879
20 | 2024-06-14 12:04 | 863
21 | 2024-06-14 12:05 | 829
22 | 2024-06-14 12:06 | 935
23 | 2024-06-14 12:07 | 874
24 | 2024-06-14 12:08 | 889
25 | 2024-06-14 12:09 | 950
26 | 2024-06-14 12:10 | 885
27 | 2024-06-14 12:11 | 947
28 | 2024-06-14 12:12 | 963
29 | 2024-06-14 12:13 | 872
30 | 2024-06-14 12:14 | 882
31 | 2024-06-14 12:15 | 906
32 | 2024-06-14 12:16 | 878
33 | 2024-06-14 12:17 | 869
34 | 2024-06-14 12:18 | 879
35 | 2024-06-14 12:19 | 904
36 | 2024-06-14 12:20 | 874
37 | 2024-06-14 12:21 | 927
38 | 2024-06-14 12:22 | 892
39 | 2024-06-14 12:23 | 837
40 | 2024-06-14 12:24 | 871
41 | 2024-06-14 12:25 | 895
42 | 2024-06-14 12:26 | 914
43 | 2024-06-14 12:27 | 902
44 | 2024-06-14 12:28 | 881
45 | 2024-06-14 12:29 | 891
46 | 2024-06-14 12:30 | 899
47 | 2024-06-14 12:31 | 872
48 | 2024-06-14 12:32 | 885
49 | 2024-06-14 12:33 | 893
50 | 2024-06-14 12:34 | 872

## 16321
Site Name | CRL
Site Number | 1
Logger | Integrating Light Sensor
Logger Serial Number | 16321
Scan No | Date | Time | Raw Value
1 | 14/06/2024 | 10:25:00 | 12009
2 | 14/06/2024 | 10:35:00 | 12048
3 | 14/06/2024 | 10:45:00 | 12070
4 | 14/06/2024 | 10:55:00 | 12073
5 | 14/06/2024 | 11:05:00 | 12085
6 | 14/06/2024 | 11:15:00 | 12098
7 | 14/06/2024 | 11:25:00 | 12093
Apogee | SQ-500
Tank | 10
Controller | 37
Sensor Serial | NA
Read No | Date and Time | PAR | Average | Calibrated PAR | Radion Setting
1 | 2024-06-14 11:45 | 918 | 949.36 | 1186.7 | 100%
2 | 2024-06-14 11:46 | 958
3 | 2024-06-14 11:47 | 994
4 | 2024-06-14 11:48 | 925
5 | 2024-06-14 11:49 | 939
6 | 2024-06-14 11:50 | 955
7 | 2024-06-14 11:51 | 947
8 | 2024-06-14 11:52 | 937
9 | 2024-06-14 11:53 | 969
10 | 2024-06-14 11:54 | 902
11 | 2024-06-14 11:55 | 962
12 | 2024-06-14 11:56 | 938
13 | 2024-06-14 11:57 | 913
14 | 2024-06-14 11:58 | 952
15 | 2024-06-14 11:59 | 961
16 | 2024-06-14 12:00 | 954
17 | 2024-06-14 12:01 | 1009
18 | 2024-06-14 12:02 | 934
19 | 2024-06-14 12:03 | 889
20 | 2024-06-14 12:04 | 960
21 | 2024-06-14 12:05 | 993
22 | 2024-06-14 12:06 | 969
23 | 2024-06-14 12:07 | 895
24 | 2024-06-14 12:08 | 918
25 | 2024-06-14 12:09 | 1039
26 | 2024-06-14 12:10 | 996
27 | 2024-06-14 12:11 | 941
28 | 2024-06-14 12:12 | 1010
29 | 2024-06-14 12:13 | 985
30 | 2024-06-14 12:14 | 965
31 | 2024-06-14 12:15 | 959
32 | 2024-06-14 12:16 | 988
33 | 2024-06-14 12:17 | 953
34 | 2024-06-14 12:18 | 955
35 | 2024-06-14 12:19 | 899
36 | 2024-06-14 12:20 | 980
37 | 2024-06-14 12:21 | 931
38 | 2024-06-14 12:22 | 909
39 | 2024-06-14 12:23 | 980
40 | 2024-06-14 12:24 | 991
41 | 2024-06-14 12:25 | 905
42 | 2024-06-14 12:26 | 914
43 | 2024-06-14 12:27 | 891
44 | 2024-06-14 12:28 | 1018
45 | 2024-06-14 12:29 | 956
46 | 2024-06-14 12:30 | 900
47 | 2024-06-14 12:31 | 917
48 | 2024-06-14 12:32 | 966
49 | 2024-06-14 12:33 | 933
50 | 2024-06-14 12:34 | 896

## 16315
Site Name | CRL
Site Number | 1
Logger | Integrating Light Sensor
Logger Serial Number | 16315
Scan No | Date and Time | Integrating Light
|  | RAW VALUE | CALIBRATED VALUE
1 | 14/06/2024 | 10:25:00 | 12007
2 | 14/06/2024 | 10:35:00 | 12019
3 | 14/06/2024 | 10:45:00 | 12033
4 | 14/06/2024 | 10:55:00 | 12058
5 | 14/06/2024 | 11:05:00 | 12061
6 | 14/06/2024 | 11:15:00 | 12071
7 | 14/06/2024 | 11:25:00 | 12078
Apogee | SQ-500
Tank | 11
Controller | 32
Sensor Serial | NA
Read No | Date and Time | PAR | Average | Calibrated PAR | Radion Setting
1 | 2024-06-14 11:46 | 941 | 940.7 | 1175.875 | 100%
2 | 2024-06-14 11:47 | 959
3 | 2024-06-14 11:48 | 953
4 | 2024-06-14 11:49 | 957
5 | 2024-06-14 11:50 | 956
6 | 2024-06-14 11:51 | 957
7 | 2024-06-14 11:52 | 954
8 | 2024-06-14 11:53 | 943
9 | 2024-06-14 11:54 | 940
10 | 2024-06-14 11:55 | 925
11 | 2024-06-14 11:56 | 921
12 | 2024-06-14 11:57 | 946
13 | 2024-06-14 11:58 | 950
14 | 2024-06-14 11:59 | 937
15 | 2024-06-14 12:00 | 939
16 | 2024-06-14 12:01 | 958
17 | 2024-06-14 12:02 | 955
18 | 2024-06-14 12:03 | 965
19 | 2024-06-14 12:04 | 952
20 | 2024-06-14 12:05 | 937
21 | 2024-06-14 12:06 | 981
22 | 2024-06-14 12:07 | 923
23 | 2024-06-14 12:08 | 917
24 | 2024-06-14 12:09 | 931
25 | 2024-06-14 12:10 | 958
26 | 2024-06-14 12:11 | 912
27 | 2024-06-14 12:12 | 929
28 | 2024-06-14 12:13 | 939
29 | 2024-06-14 12:14 | 953
30 | 2024-06-14 12:15 | 949
31 | 2024-06-14 12:16 | 939
32 | 2024-06-14 12:17 | 895
33 | 2024-06-14 12:18 | 964
34 | 2024-06-14 12:19 | 950
35 | 2024-06-14 12:20 | 913
36 | 2024-06-14 12:21 | 933
37 | 2024-06-14 12:22 | 953
38 | 2024-06-14 12:23 | 891
39 | 2024-06-14 12:24 | 917
40 | 2024-06-14 12:25 | 942
41 | 2024-06-14 12:26 | 935
42 | 2024-06-14 12:27 | 946
43 | 2024-06-14 12:28 | 930
44 | 2024-06-14 12:29 | 972
45 | 2024-06-14 12:30 | 923
46 | 2024-06-14 12:31 | 915
47 | 2024-06-14 12:32 | 965
48 | 2024-06-14 12:33 | 944
49 | 2024-06-14 12:34 | 942
50 | 2024-06-14 12:35 | 929

## hobo
logger # | serial # | site
1 | 21556322
2 | 21556332
3 | 20970121